## Sheet1
| 所属地市 | 设备名称 | 运行编号 | 设备编码 | 所属电站 | 间隔单元 | 运维单位 | 维护班组 | 电压等级 | 设备状态 | 相数 | 相别 | 投运日期 | 组合设备类型 | 是否农网 | 使用环境 | 专业分类 | 型号 | 结构型式 | 操作机构型式 | 灭弧介质 | 生产厂家 | 出厂日期 | 额定电压 | 额定电流 | 额定频率 | 额定绝缘水平 | 额定短路电流开断次数 | 额定短路开断电流 | 额定短路关合电流 | 动稳定电流 | 热稳定电流 | 额定短路持续时间 | 断口数量 | 套管爬电距离 | 套管干弧距离 | 机械寿命 | 合闸时间 | 分闸时间 | 合分时间 | 资产性质 | 资产单位 | 设备增加方式 | 登记时间
1 | 国网重庆市电力公司江津供电分公司 | 962开关 |  | 20M01000040479765 | 220kV杨林变电站 | 10kV #6电容器962 | 国网重庆市电力公司江津供电分公司 | 变电运维班 | 交流10kV | 在运 | 三相 | ABC | 2019-01-31 | 开关柜 | 否 | 户内式 | 变电 | VGD-12 | 其他 | 弹簧 | 真空 | 大连三友电器设备有限公司 | 2018-04-19 | 12 | 1250 | 50 | 42/75 | 50 | 25 | 63 | 63 | 25 | 4 | 1 | 250 |  | 10000 |  |  | 100 | 省（直辖市、自治区）公司 | 国网重庆市电力公司江津供电分公司 | 设备增加-基本建设 | 2019-01-28
2 | 国网重庆市电力公司检修分公司 | 168开关 | 168 | 20M01000040434480 | 220kV四公里变电站 | 110kV里融北线168 | 国网重庆市电力公司检修分公司 | 江南220千伏变电运维站 | 交流110kV | 在运 | 三相 | ABC | 2019-01-29 | 组合电器 | 否 | 户内式 | 变电 | LWG2-126 | GIS | 弹簧 | SF6 | 西安西电开关电气有限公司 | 2018-08-01 | 126 | 2500 | 50 | 230/550 | 20 | 40 | 100 | 100 | 40 | 4 | 1 |  | 0 | 5000 | 20 | 10 | 60 | 省（直辖市、自治区）公司 | 国网重庆市电力公司检修分公司 | 设备增加-基本建设 | 2019-01-25
3 | 国网重庆市电力公司铜梁区供电分公司 | 928开关 | 928 | 20M01000040486543 | 110kV永兴变电站 | 10kV备用9线928 | 国网重庆市电力公司铜梁区供电分公司 | 铜梁变电运维站 | 交流10kV | 在运 | 三相 | ABC | 2019-01-28 | 开关柜 | 否 | 户内式 | 变电 | VEP12T1231D22P21W | 其他 | 弹簧 | 真空 | 厦门华电开关有限公司 | 2018-06-01 | 12 | 1250 | 50 | 42/75 | 50 | 31.5 | 80 | 80 | 31.5 | 4 | 1 | 200 | 200 | 5000 | 40 | 30 | 20 | 省（直辖市、自治区）公司 | 国网重庆市电力公司璧山供电分公司 | 设备增加-基本建设 | 2019-01-29
4 | 国网重庆市电力公司检修分公司 | 171开关 | 171 | 20M01000039920736 | 220kV全德变电站 | 110kV德铁西线171 | 国网重庆市电力公司检修分公司 | 永川220千伏变电运维站 | 交流110kV | 在运 | 三相 | ABC | 2019-01-29 | 否 | 否 | 户外式 | 变电 | LW25A-126 | 瓷柱式 | 弹簧 | SF6 | 西安西电高压开关有限责任公司 | 2017-11-12 | 在 | 3150 | 50 | 230/550 | 20 | 40 | 100 | 100 | 40 | 4 | 1 | 3300 | 1100 | 5000 | 80 | 60 | 50 | 省（直辖市、自治区）公司 | 国网重庆市电力公司检修分公司 | 设备增加-基本建设 | 2018-11-01
5 | 国网重庆市电力公司江津供电分公司 | 162开关 |  | 20M01000040201235 | 220kV杨林变电站 | 110kV待用二线162 | 国网重庆市电力公司江津供电分公司 | 变电运维班 | 交流110kV | 在运 | 三相 | ABC | 2019-01-31 | 组合电器 | 否 | 户外式 | 变电 | ZFW31-126-CB | GIS | 弹簧 | SF6 | 北京北开电气股份有限公司 | 2018-05-01 | 126 | 2500 | 50 | 230/550 | 20 | 40 | 100 | 100 | 40 | 4 | 1 |  | 0 | 5000 | 44 | 36 | 60 | 省（直辖市、自治区）公司 | 国网重庆市电力公司江津供电分公司 | 设备增加-基本建设 | 2018-12-23
6 | 国网重庆市电力公司江津供电分公司 | 261开关 | 261 | 20M01000040200441 | 220kV杨林变电站 | 220kV圣杨东线261 | 国网重庆市电力公司江津供电分公司 | 变电运维班 | 交流220kV | 在运 | 三相 | ABC | 2019-01-31 | 组合电器 | 否 | 户外式 | 变电 | ZFW20-252CB | GIS | 弹簧 | SF6 | 新东北电气集团高压开关有限公司 | 2018-09-01 | 252 | 4000 | 50 | 460/1050 | 20 | 50 | 125 | 125 | 50 | 3 | 1 |  | 0 | 3000 |  |  | 60 | 省（直辖市、自治区）公司 | 国网重庆市电力公司江津供电分公司 | 设备增加-基本建设 | 2018-12-22
7 | 国网重庆市电力公司江津供电分公司 | 262开关 | 262 | 20M01000040200508 | 220kV杨林变电站 | 220kV圣杨西线262 | 国网重庆市电力公司江津供电分公司 | 变电运维班 | 交流220kV | 在运 | 三相 | ABC | 2019-01-31 | 组合电器 | 否 | 户外式 | 变电 | ZFW20-252CB | GIS | 弹簧 | SF6 | 新东北电气集团高压开关有限公司 | 2018-09-01 | 252 | 4000 | 50 | 460/1050 | 20 | 50 | 125 | 125 | 50 | 3 | 1 |  | 0 | 3000 |  |  | 60 | 省（直辖市、自治区）公司 | 国网重庆市电力公司江津供电分公司 | 设备增加-基本建设 | 2018-12-22
8 | 国网重庆市电力公司江津供电分公司 | 163开关 |  | 20M01000040201241 | 220kV杨林变电站 | 110kV待用三线163 | 国网重庆市电力公司江津供电分公司 | 变电运维班 | 交流110kV | 在运 | 三相 | ABC | 2019-01-31 | 组合电器 | 否 | 户外式 | 变电 | ZFW31-126-CB | GIS | 弹簧 | SF6 | 北京北开电气股份有限公司 | 2018-05-01 | 126 | 2500 | 50 | 230/550 | 20 | 40 | 100 | 100 | 40 | 4 | 1 |  | 0 | 5000 | 44 | 36 | 60 | 省（直辖市、自治区）公司 | 国网重庆市电力公司江津供电分公司 | 设备增加-基本建设 | 2018-12-23
9 | 国网重庆市电力公司永川供电分公司 | 916开关 | 916 | 20M01000039432109 | 110kV广顺变电站 | 10kV顺唯三线916 | 国网重庆市电力公司永川供电分公司 | 荣昌变电运维班 | 交流10kV | 在运 | 三相 | ABC | 2019-01-31 | 开关柜 | 否 | 户内式 | 变电 | NPV-12/1250-31.5 | 其他 | 弹簧 | 真空 | 江苏南瑞帕威尔电气有限公司 | 2018-01-01 | 12 | 1250 | 50 | 42/75 | 50 | 31.5 | 80 | 80 | 31.5 | 4 | 1 | 264 | 200 | 20000 | 100 | 50 | 60 | 省（直辖市、自治区）公司 | 国网重庆市电力公司永川供电分公司 | 设备增加-基本建设 | 2018-07-09
10 | 国网重庆市电力公司江津供电分公司 | 112开关 |  | 20M01000040201557 | 220kV杨林变电站 | 110kV 母联112 | 国网重庆市电力公司江津供电分公司 | 变电运维班 | 交流110kV | 在运 | 三相 | ABC | 2019-01-31 | 组合电器 | 否 | 户外式 | 变电 | ZF10-126 | GIS | 弹簧 | SF6 | 山东泰开高压开关有限公司 | 2018-05-01 | 126 | 3150 | 50 | 230/550 | 20 | 40 | 100 | 100 | 40 | 4 | 1 |  | 0 | 5000 | 44 | 36 | 60 | 省（直辖市、自治区）公司 | 国网重庆市电力公司江津供电分公司 | 设备增加-基本建设 | 2018-12-23
11 | 国网重庆市电力公司江津供电分公司 | 102开关 |  | 20M01000040202094 | 220kV杨林变电站 | 220kV #2主变 | 国网重庆市电力公司江津供电分公司 | 变电运维班 | 交流110kV | 在运 | 三相 | ABC | 2019-01-31 | 组合电器 | 否 | 户外式 | 变电 | ZFW20-126-CB | GIS | 弹簧 | SF6 | 新东北电气集团高压开关有限公司 | 2018-09-01 | 126 | 2500 | 50 | 230/550 | 20 | 40 | 100 | 100 | 40 | 4 | 1 |  |  | 5000 |  |  | 60 | 省（直辖市、自治区）公司 | 国网重庆市电力公司江津供电分公司 | 设备增加-基本建设 | 2018-12-23
12 | 国网重庆市电力公司铜梁区供电分公司 | 943开关 | 943 | 20M01000040486680 | 110kV永兴变电站 | 10kV #4电容器943 | 国网重庆市电力公司铜梁区供电分公司 | 铜梁变电运维站 | 交流10kV | 在运 | 三相 | ABC | 2019-01-28 | 开关柜 | 否 | 户内式 | 变电 | VEP12T1231D22P21W | 其他 | 弹簧 | 真空 | 厦门华电开关有限公司 | 2018-06-01 | 12 | 1250 | 50 | 42/75 | 50 | 31.5 | 80 | 80 | 31.5 | 4 | 1 | 200 | 200 | 5000 | 40 | 30 | 20 | 省（直辖市、自治区）公司 | 国网重庆市电力公司璧山供电分公司 | 设备增加-基本建设 | 2019-01-29
13 | 国网重庆市电力公司铜梁区供电分公司 | 941开关 | 941 | 20M01000040481697 | 110kV永兴变电站 | 10kV备用15线941 | 国网重庆市电力公司铜梁区供电分公司 | 铜梁变电运维站 | 交流10kV | 在运 | 三相 | ABC | 2019-01-28 | 开关柜 | 否 | 户内式 | 变电 | VEP12T1231D22P21W | 其他 | 弹簧 | 真空 | 厦门华电开关有限公司 | 2018-06-01 | 12 | 1250 | 50 | 42/75 | 50 | 31.5 | 80 | 80 | 31.5 | 4 | 1 | 200 | 200 | 5000 | 40 | 30 | 20 | 省（直辖市、自治区）公司 | 国网重庆市电力公司璧山供电分公司 | 设备增加-基本建设 | 2019-01-28
14 | 国网重庆市电力公司铜梁区供电分公司 | 942开关 | 942 | 20M01000040489580 | 110kV永兴变电站 | 10kV #2接地变942 | 国网重庆市电力公司铜梁区供电分公司 | 铜梁变电运维站 | 交流10kV | 在运 | 三相 | ABC | 2019-01-28 | 开关柜 | 否 | 户内式 | 变电 | VEP12T1231D22P21W | 其他 | 弹簧 | 真空 | 厦门华电开关有限公司 | 2018-06-01 | 12 | 1250 | 50 | 42/75 | 50 | 31.5 | 80 | 80 | 31.5 | 4 | 1 | 200 | 200 | 5000 | 40 | 30 | 20 | 省（直辖市、自治区）公司 | 国网重庆市电力公司璧山供电分公司 | 设备增加-基本建设 | 2019-01-30
15 | 国网重庆市电力公司江津供电分公司 | 202开关 | 202 | 20M01000040200216 | 220kV杨林变电站 | 220kV #2主变 | 国网重庆市电力公司江津供电分公司 | 变电运维班 | 交流220kV | 在运 | 三相 | ABC | 2019-01-31 | 组合电器 | 否 | 户外式 | 变电 | ZFW20-252CB | GIS | 液簧 | SF6 | 新东北电气集团高压开关有限公司 | 2018-09-01 | 252 | 4000 | 50 | 460/1050 | 20 | 50 | 125 | 125 | 50 | 3 | 1 |  | 0 | 3000 |  |  | 60 | 省（直辖市、自治区）公司 | 国网重庆市电力公司江津供电分公司 | 设备增加-基本建设 | 2018-12-22
16 | 国网重庆市电力公司江津供电分公司 | 902开关 | 902 | 20M01000040490232 | 220kV杨林变电站 | 220kV #2主变 | 国网重庆市电力公司江津供电分公司 | 变电运维班 | 交流10kV | 在运 | 三相 | ABC | 2019-01-31 | 开关柜 | 否 | 户内式 | 变电 | VGD-12 | 其他 | 弹簧 | 真空 | 大连三友电器设备有限公司 | 2018-04-19 | 12 | 1250 | 50 | 42/75 | 50 | 25 | 63 | 63 | 25 | 4 | 1 | 250 |  | 10000 |  |  | 100 | 省（直辖市、自治区）公司 | 国网重庆市电力公司江津供电分公司 | 设备增加-基本建设 | 2019-01-31
17 | 国网重庆市电力公司检修分公司 | 934断路器 | 934 | 20M01000040104411 | 220kV走马羊变电站 | 10kV 羊钛一回934 | 国网重庆市电力公司检修分公司 | 江南220千伏变电运维站 | 交流10kV | 在运 | 三相 | ABC | 2019-01-29 | 开关柜 | 否 | 户内式 | 变电 | VGD-12 | 其他 | 弹簧 | 真空 | 大连三友电器设备有限公司 | 2017-11-01 | 12 | 1250 | 50 | 42/75 | 50 | 25 | 63 | 63 | 25 | 4 | 1 | 200 | 180 | 10000 | 20 | 10 | 60 | 省（直辖市、自治区）公司 | 国网重庆市电力公司检修分公司 | 设备增加-技术改造 | 2018-12-17
18 | 国网重庆市电力公司江津供电分公司 | 973开关 |  | 20M01000040479991 | 220kV杨林变电站 | 10kV待用四线973 | 国网重庆市电力公司江津供电分公司 | 变电运维班 | 交流10kV | 在运 | 三相 | ABC | 2019-01-31 | 开关柜 | 否 | 户内式 | 变电 | VGD-12 | 其他 | 弹簧 | 真空 | 大连三友电器设备有限公司 | 2018-04-19 | 12 | 1250 | 50 | 42/75 | 50 | 25 | 63 | 63 | 25 | 4 | 1 | 250 |  | 10000 |  |  | 100 | 省（直辖市、自治区）公司 | 国网重庆市电力公司江津供电分公司 | 设备增加-基本建设 | 2019-01-28
19 | 国网重庆市电力公司铜梁区供电分公司 | 936开关 | 936 | 20M01000040480377 | 110kV永兴变电站 | 10kV备用11线936 | 国网重庆市电力公司铜梁区供电分公司 | 铜梁变电运维站 | 交流10kV | 在运 | 三相 | ABC | 2019-01-28 | 开关柜 | 否 | 户内式 | 变电 | VEP12T1231D22P21W | 其他 | 弹簧 | 真空 | 厦门华电开关有限公司 | 2018-06-01 | 12 | 1250 | 50 | 42/75 | 50 | 31.5 | 80 | 80 | 31.5 | 4 | 1 | 200 | 200 | 5000 | 40 | 30 | 20 | 省（直辖市、自治区）公司 | 国网重庆市电力公司璧山供电分公司 | 设备增加-基本建设 | 2019-01-28
20 | 国网重庆市电力公司铜梁区供电分公司 | 102开关 | 102 | 20M01000040394262 | 110kV永兴变电站 | 110kV #2主变 | 国网重庆市电力公司铜梁区供电分公司 | 铜梁变电运维站 | 交流110kV | 在运 | 三相 | ABC | 2019-01-28 | 组合电器 | 否 | 户外式 | 变电 | BAK912NN | GIS | 液压 | SF6 | 山东电工电气日立高压开关有限公司 | 2018-08-01 | 126 | 2000 | 50 | 185/450 | 20 | 40 | 100 | 100 | 40 | 3 | 1 |  | 1000 | 3000 |  |  | 50 | 省（直辖市、自治区）公司 | 国网重庆市电力公司璧山供电分公司 | 设备增加-基本建设 | 2019-01-22
21 | 国网重庆市电力公司检修分公司 | 164开关 | 164 | 20M01000040422479 | 220kV黄荆堡变电站 | 110kV荆氮线164 | 国网重庆市电力公司检修分公司 | 江南220千伏变电运维站 | 交流110kV | 在运 | 三相 | ABC | 2019-01-28 | 组合电器 | 否 | 户外式 | 变电 | BAK912NN | GIS | 弹簧 | SF6 | 山东电工电气日立高压开关有限公司 | 2017-12-01 | 126 | 2000 | 50 | 185/450 | 20 | 40 | 100 | 100 | 40 | 3 | 1 |  |  | 5000 | 20 | 10 | 60 | 省（直辖市、自治区）公司 | 国网重庆市电力公司检修分公司 | 设备增加-基本建设 | 2019-01-24
22 | 国网重庆市电力公司江津供电分公司 | 166开关 |  | 20M01000040201516 | 220kV杨林变电站 | 110kV待用六线166 | 国网重庆市电力公司江津供电分公司 | 变电运维班 | 交流110kV | 在运 | 三相 | ABC | 2019-01-31 | 组合电器 | 否 | 户外式 | 变电 | ZFW31-126-CB | GIS | 弹簧 | SF6 | 北京北开电气股份有限公司 | 2018-05-01 | 126 | 2500 | 50 | 230/550 | 20 | 40 | 100 | 100 | 40 | 4 | 1 |  | 0 | 5000 | 44 | 36 | 60 | 省（直辖市、自治区）公司 | 国网重庆市电力公司江津供电分公司 | 设备增加-基本建设 | 2018-12-23
23 | 国网重庆市电力公司检修分公司 | 169开关 | 169 | 20M01000039920905 | 220kV全德变电站 | 110kV德铁东线169 | 国网重庆市电力公司检修分公司 | 永川220千伏变电运维站 | 交流110kV | 在运 | 三相 | ABC | 2019-01-29 | 否 | 否 | 户外式 | 变电 | LW25A-126 | 瓷柱式 | 弹簧 | SF6 | 西安西电高压开关有限责任公司 | 2017-11-12 | 126 | 3150 | 50 | 230/550 | 20 | 40 | 100 | 100 | 40 | 4 | 1 | 3300 | 1100 | 5000 | 80 | 60 | 50 | 省（直辖市、自治区）公司 | 国网重庆市电力公司检修分公司 | 设备增加-基本建设 | 2018-11-01
24 | 国网重庆市电力公司江津供电分公司 | 963开关 |  | 20M01000040479920 | 220kV杨林变电站 | 10kV #7电容器963 | 国网重庆市电力公司江津供电分公司 | 变电运维班 | 交流10kV | 在运 | 三相 | ABC | 2019-01-31 | 开关柜 | 否 | 户内式 | 变电 | VGD-12 | 其他 | 弹簧 | 真空 | 大连三友电器设备有限公司 | 2018-04-19 | 12 | 1250 | 50 | 42/75 | 50 | 25 | 63 | 63 | 25 | 4 | 1 | 250 |  | 10000 |  |  | 100 | 省（直辖市、自治区）公司 | 国网重庆市电力公司江津供电分公司 | 设备增加-基本建设 | 2019-01-28
25 | 国网重庆市电力公司南岸供电分公司 | 915开关 | 915 | 20M01000040352563 | 110kV融侨变电站 | 10kV待用四回线915 | 国网重庆市电力公司南岸供电分公司 | 丹桂变电运维站 | 交流10kV | 在运 | 三相 | ABC | 2019-01-28 | 开关柜 | 否 | 户内式 | 变电 | VED4-12 | 其他 | 弹簧 | 真空 | 江苏东源电器集团股份有限公司 | 2014-03-17 | 12 | 1250 | 50 | 42/75 | 50 | 25 | 63 | 63 | 25 | 4 | 1 | 200 | 200 | 10000 | 80 | 30 | 50 | 省（直辖市、自治区）公司 | 国网重庆市电力公司南岸供电分公司 | 设备增加-基本建设 | 2019-01-16
26 | 国网重庆市电力公司南岸供电分公司 | 917开关 | 917 | 20M01000040352571 | 110kV融侨变电站 | 10kV #2电容器917 | 国网重庆市电力公司南岸供电分公司 | 丹桂变电运维站 | 交流10kV | 在运 | 三相 | ABC | 2019-01-28 | 开关柜 | 否 | 户内式 | 变电 | VED4-12 | 其他 | 弹簧 | 真空 | 江苏东源电器集团股份有限公司 | 2014-03-17 | 12 | 1250 | 50 | 42/75 | 50 | 25 | 63 | 63 | 25 | 4 | 1 | 200 | 200 | 10000 | 80 | 30 | 50 | 省（直辖市、自治区）公司 | 国网重庆市电力公司南岸供电分公司 | 设备增加-基本建设 | 2019-01-16
27 | 国网重庆市电力公司南岸供电分公司 | 918开关 | 918 | 20M01000040352573 | 110kV融侨变电站 | 10kV待用五回线918 | 国网重庆市电力公司南岸供电分公司 | 丹桂变电运维站 | 交流10kV | 在运 | 三相 | ABC | 2019-01-28 | 开关柜 | 否 | 户内式 | 变电 | VED4-12 | 其他 | 弹簧 | 真空 | 江苏东源电器集团股份有限公司 | 2014-03-17 | 12 | 1250 | 50 | 42/75 | 50 | 25 | 63 | 63 | 25 | 4 | 1 | 200 | 200 | 10000 | 80 | 30 | 50 | 省（直辖市、自治区）公司 | 国网重庆市电力公司南岸供电分公司 | 设备增加-基本建设 | 2019-01-16
28 | 国网重庆市电力公司南岸供电分公司 | 931开关 | 931 | 20M01000040352576 | 110kV融侨变电站 | 10kV待用七回线931 | 国网重庆市电力公司南岸供电分公司 | 丹桂变电运维站 | 交流10kV | 在运 | 三相 | ABC | 2019-01-28 | 开关柜 | 否 | 户内式 | 变电 | VED4-12 | 其他 | 弹簧 | 真空 | 江苏东源电器集团股份有限公司 | 2014-03-17 | 12 | 1250 | 50 | 42/75 | 50 | 25 | 63 | 63 | 25 | 4 | 1 | 200 | 200 | 10000 | 80 | 30 | 50 | 省（直辖市、自治区）公司 | 国网重庆市电力公司南岸供电分公司 | 设备增加-基本建设 | 2019-01-16
29 | 国网重庆市电力公司南岸供电分公司 | 924开关 | 924 | 20M01000040352586 | 110kV融侨变电站 | 10kV待用十八回线924 | 国网重庆市电力公司南岸供电分公司 | 丹桂变电运维站 | 交流10kV | 在运 | 三相 | ABC | 2019-01-28 | 开关柜 | 否 | 户内式 | 变电 | VED4-12 | 其他 | 弹簧 | 真空 | 江苏东源电器集团股份有限公司 | 2014-03-17 | 12 | 1250 | 50 | 42/75 | 50 | 25 | 63 | 63 | 25 | 4 | 1 | 200 | 200 | 10000 | 80 | 30 | 50 | 省（直辖市、自治区）公司 | 国网重庆市电力公司南岸供电分公司 | 设备增加-基本建设 | 2019-01-16
30 | 国网重庆市电力公司南岸供电分公司 | 928开关 | 928 | 20M01000040352589 | 110kV融侨变电站 | 10kV待用二十二回线928 | 国网重庆市电力公司南岸供电分公司 | 丹桂变电运维站 | 交流10kV | 在运 | 三相 | ABC | 2019-01-28 | 开关柜 | 否 | 户内式 | 变电 | VED4-12 | 其他 | 弹簧 | 真空 | 江苏东源电器集团股份有限公司 | 2014-03-17 | 12 | 1250 | 50 | 42/75 | 50 | 25 | 63 | 63 | 25 | 4 | 1 | 200 | 200 | 10000 | 80 | 30 | 50 | 省（直辖市、自治区）公司 | 国网重庆市电力公司南岸供电分公司 | 设备增加-基本建设 | 2019-01-16
31 | 国网重庆市电力公司南岸供电分公司 | 916开关 | 916 | 20M01000040352596 | 110kV融侨变电站 | 10kV #1电容器916 | 国网重庆市电力公司南岸供电分公司 | 丹桂变电运维站 | 交流10kV | 在运 | 三相 | ABC | 2019-01-28 | 开关柜 | 否 | 户内式 | 变电 | VED4-12 | 其他 | 弹簧 | 真空 | 江苏东源电器集团股份有限公司 | 2014-03-17 | 12 | 1250 | 50 | 42/75 | 50 | 25 | 63 | 63 | 25 | 4 | 1 | 200 | 200 | 10000 | 80 | 30 | 50 | 省（直辖市、自治区）公司 | 国网重庆市电力公司南岸供电分公司 | 设备增加-基本建设 | 2019-01-16
32 | 国网重庆市电力公司南岸供电分公司 | 929开关 | 929 | 20M01000040352602 | 110kV融侨变电站 | 10kV #2接地变929 | 国网重庆市电力公司南岸供电分公司 | 丹桂变电运维站 | 交流10kV | 在运 | 三相 | ABC | 2019-01-28 | 开关柜 | 否 | 户内式 | 变电 | VED4-12 | 其他 | 弹簧 | 真空 | 江苏东源电器集团股份有限公司 | 2018-08-18 | 12 | 1250 | 50 | 42/75 | 50 | 25 | 63 | 63 | 25 | 4 | 1 | 200 | 200 | 10000 | 80 | 30 | 50 | 省（直辖市、自治区）公司 | 国网重庆市电力公司南岸供电分公司 | 设备增加-基本建设 | 2019-01-16
33 | 国网重庆市电力公司南岸供电分公司 | 941开关 | 941 | 20M01000040352606 | 110kV融侨变电站 | 10kV待用二十三回线941 | 国网重庆市电力公司南岸供电分公司 | 丹桂变电运维站 | 交流10kV | 在运 | 三相 | ABC | 2019-01-28 | 开关柜 | 否 | 户内式 | 变电 | VED4-12 | 其他 | 弹簧 | 真空 | 江苏东源电器集团股份有限公司 | 2014-03-17 | 12 | 1250 | 50 | 42/75 | 50 | 25 | 63 | 63 | 25 | 4 | 1 | 200 | 200 | 10000 | 80 | 30 | 50 | 省（直辖市、自治区）公司 | 国网重庆市电力公司南岸供电分公司 | 设备增加-基本建设 | 2019-01-16
34 | 国网重庆市电力公司南岸供电分公司 | 937开关 | 937 | 20M01000040352580 | 110kV融侨变电站 | 10kV待用十三回线937 | 国网重庆市电力公司南岸供电分公司 | 丹桂变电运维站 | 交流10kV | 在运 | 三相 | ABC | 2019-01-28 | 开关柜 | 否 | 户内式 | 变电 | VED4-12 | 其他 | 弹簧 | 真空 | 江苏东源电器集团股份有限公司 | 2014-03-17 | 12 | 1250 | 50 | 42/75 | 50 | 25 | 63 | 63 | 25 | 4 | 1 | 200 | 200 | 10000 | 80 | 30 | 50 | 省（直辖市、自治区）公司 | 国网重庆市电力公司南岸供电分公司 | 设备增加-基本建设 | 2019-01-16
35 | 国网重庆市电力公司南岸供电分公司 | 944开关 | 944 | 20M01000040352594 | 110kV融侨变电站 | 10kV待用二十六线944 | 国网重庆市电力公司南岸供电分公司 | 丹桂变电运维站 | 交流10kV | 在运 | 三相 | ABC | 2019-01-28 | 开关柜 | 否 | 户内式 | 变电 | VED4-12 | 其他 | 弹簧 | 真空 | 江苏东源电器集团股份有限公司 | 2014-03-17 | 12 | 1250 | 50 | 42/75 | 50 | 25 | 63 | 63 | 25 | 4 | 1 | 200 | 200 | 10000 | 80 | 30 | 50 | 省（直辖市、自治区）公司 | 国网重庆市电力公司南岸供电分公司 | 设备增加-基本建设 | 2019-01-16
36 | 国网重庆市电力公司南岸供电分公司 | 925开关 | 925 | 20M01000040352501 | 110kV融侨变电站 | 10kV待用十九回线925 | 国网重庆市电力公司南岸供电分公司 | 丹桂变电运维站 | 交流10kV | 在运 | 三相 | ABC | 2019-01-28 | 开关柜 | 否 | 户内式 | 变电 | VED4-12 | 其他 | 弹簧 | 真空 | 江苏东源电器集团股份有限公司 | 2014-03-17 | 12 | 1250 | 50 | 42/75 | 50 | 25 | 63 | 63 | 25 | 4 | 1 | 200 | 200 | 10000 | 80 | 30 | 50 | 省（直辖市、自治区）公司 | 国网重庆市电力公司南岸供电分公司 | 设备增加-基本建设 | 2019-01-16
37 | 国网重庆市电力公司南岸供电分公司 | 948开关 | 948 | 20M01000040352529 | 110kV融侨变电站 | 10kV待用二十八回线948 | 国网重庆市电力公司南岸供电分公司 | 丹桂变电运维站 | 交流10kV | 在运 | 三相 | ABC | 2019-01-28 | 开关柜 | 否 | 户内式 | 变电 | VED4-12 | 其他 | 弹簧 | 真空 | 江苏东源电器集团股份有限公司 | 2014-03-17 | 12 | 1250 | 50 | 42/75 | 50 | 25 | 63 | 63 | 25 | 4 | 1 | 200 | 200 | 10000 | 80 | 30 | 50 | 省（直辖市、自治区）公司 | 国网重庆市电力公司南岸供电分公司 | 设备增加-基本建设 | 2019-01-16
38 | 国网重庆市电力公司南岸供电分公司 | 943开关 | 943 | 20M01000040352550 | 110kV融侨变电站 | 10kV待用二十五线943 | 国网重庆市电力公司南岸供电分公司 | 丹桂变电运维站 | 交流10kV | 在运 | 三相 | ABC | 2019-01-28 | 开关柜 | 否 | 户内式 | 变电 | VED4-12 | 其他 | 弹簧 | 真空 | 江苏东源电器集团股份有限公司 | 2014-03-17 | 12 | 1250 | 50 | 42/75 | 50 | 25 | 63 | 63 | 25 | 4 | 1 | 200 | 200 | 10000 | 80 | 30 | 50 | 省（直辖市、自治区）公司 | 国网重庆市电力公司南岸供电分公司 | 设备增加-基本建设 | 2019-01-16
39 | 国网重庆市电力公司南岸供电分公司 | 947开关 | 947 | 20M01000040352608 | 110kV融侨变电站 | 10kV待用二十七线947 | 国网重庆市电力公司南岸供电分公司 | 丹桂变电运维站 | 交流10kV | 在运 | 三相 | ABC | 2019-01-28 | 开关柜 | 否 | 户内式 | 变电 | VED4-12 | 其他 | 弹簧 | 真空 | 江苏东源电器集团股份有限公司 | 2014-03-17 | 12 | 1250 | 50 | 42/75 | 50 | 25 | 63 | 63 | 25 | 4 | 1 | 200 | 200 | 10000 | 80 | 30 | 50 | 省（直辖市、自治区）公司 | 国网重庆市电力公司南岸供电分公司 | 设备增加-基本建设 | 2019-01-16
40 | 国网重庆市电力公司南岸供电分公司 | 161开关 | 161 | 20M01000040352612 | 110kV融侨变电站 | 110kV里融南线161 | 国网重庆市电力公司南岸供电分公司 | 丹桂变电运维站 | 交流110kV | 在运 | 三相 | ABC | 2019-01-28 | 组合电器 | 否 | 户内式 | 变电 | ZF10-126 | GIS | 弹簧 | SF6 | 山东泰开高压开关有限公司 | 2018-06-28 | 126 | 2000 | 50 | 185/450 | 20 | 40 | 100 | 100 | 40 | 3 | 1 |  | 0 | 10000 | 80 | 30 | 30 | 省（直辖市、自治区）公司 | 国网重庆市电力公司南岸供电分公司 | 设备增加-基本建设 | 2019-01-16
41 | 国网重庆市电力公司南岸供电分公司 | 933开关 | 933 | 20M01000040352614 | 110kV融侨变电站 | 10kV待用九回线933 | 国网重庆市电力公司南岸供电分公司 | 丹桂变电运维站 | 交流10kV | 在运 | 三相 | ABC | 2019-01-28 | 开关柜 | 否 | 户内式 | 变电 | VED4-12 | 其他 | 弹簧 | 真空 | 江苏东源电器集团股份有限公司 | 2014-03-17 | 12 | 1250 | 50 | 42/75 | 50 | 25 | 63 | 63 | 25 | 4 | 1 | 200 | 200 | 10000 | 80 | 30 | 50 | 省（直辖市、自治区）公司 | 国网重庆市电力公司南岸供电分公司 | 设备增加-基本建设 | 2019-01-16
42 | 国网重庆市电力公司南岸供电分公司 | 922开关 | 922 | 20M01000040352617 | 110kV融侨变电站 | 10kV待用十六回线922 | 国网重庆市电力公司南岸供电分公司 | 丹桂变电运维站 | 交流10kV | 在运 | 三相 | ABC | 2019-01-28 | 开关柜 | 否 | 户内式 | 变电 | VED4-12 | 其他 | 弹簧 | 真空 | 江苏东源电器集团股份有限公司 | 2014-03-17 | 12 | 1250 | 50 | 42/75 | 50 | 25 | 63 | 63 | 25 | 4 | 1 | 200 | 200 | 10000 | 80 | 30 | 50 | 省（直辖市、自治区）公司 | 国网重庆市电力公司南岸供电分公司 | 设备增加-基本建设 | 2019-01-16
43 | 国网重庆市电力公司南岸供电分公司 | 932开关 | 932 | 20M01000040352621 | 110kV融侨变电站 | 10kV待用八回线932 | 国网重庆市电力公司南岸供电分公司 | 丹桂变电运维站 | 交流10kV | 在运 | 三相 | ABC | 2019-01-28 | 开关柜 | 否 | 户内式 | 变电 | VED4-12 | 其他 | 弹簧 | 真空 | 江苏东源电器集团股份有限公司 | 2014-03-17 | 12 | 1250 | 50 | 42/75 | 50 | 25 | 63 | 63 | 25 | 4 | 1 | 200 | 200 | 10000 | 80 | 30 | 50 | 省（直辖市、自治区）公司 | 国网重庆市电力公司南岸供电分公司 | 设备增加-基本建设 | 2019-01-16
44 | 国网重庆市电力公司南岸供电分公司 | 936开关 | 936 | 20M01000040352624 | 110kV融侨变电站 | 10kV待用十二回线936 | 国网重庆市电力公司南岸供电分公司 | 丹桂变电运维站 | 交流10kV | 在运 | 三相 | ABC | 2019-01-28 | 开关柜 | 否 | 户内式 | 变电 | VED4-12 | 其他 | 弹簧 | 真空 | 江苏东源电器集团股份有限公司 | 2014-03-17 | 12 | 1250 | 50 | 42/75 | 50 | 25 | 63 | 63 | 25 | 4 | 1 | 200 | 200 | 10000 | 80 | 30 | 50 | 省（直辖市、自治区）公司 | 国网重庆市电力公司南岸供电分公司 | 设备增加-基本建设 | 2019-01-16
45 | 国网重庆市电力公司江津供电分公司 | 950开关 |  | 20M01000040479598 | 220kV杨林变电站 | 10kV #1电容器950 | 国网重庆市电力公司江津供电分公司 | 变电运维班 | 交流10kV | 在运 | 三相 | ABC | 2019-01-31 | 开关柜 | 否 | 户内式 | 变电 | VGD-12 | 其他 | 弹簧 | 真空 | 大连三友电器设备有限公司 | 2018-04-19 | 12 | 1250 | 50 | 42/75 | 50 | 25 | 63 | 63 | 25 | 4 | 1 | 250 |  | 10000 | 44 | 36 | 100 | 省（直辖市、自治区）公司 | 国网重庆市电力公司江津供电分公司 | 设备增加-基本建设 | 2019-01-28
46 | 国网重庆市电力公司江津供电分公司 | 949开关 |  | 20M01000040479610 | 220kV杨林变电站 | 10kV #1接地变949 | 国网重庆市电力公司江津供电分公司 | 变电运维班 | 交流10kV | 在运 | 三相 | ABC | 2019-01-31 | 开关柜 | 否 | 户内式 | 变电 | VGD-12 | 其他 | 弹簧 | 真空 | 大连三友电器设备有限公司 | 2018-04-19 | 12 | 1250 | 50 | 42/75 | 50 | 25 | 63 | 63 | 25 | 4 | 1 | 250 |  | 10000 |  |  | 100 | 省（直辖市、自治区）公司 | 国网重庆市电力公司江津供电分公司 | 设备增加-基本建设 | 2019-01-28
47 | 国网重庆市电力公司铜梁区供电分公司 | 925开关 | 925 | 20M01000040482571 | 110kV永兴变电站 | 10kV备用8线925 | 国网重庆市电力公司铜梁区供电分公司 | 铜梁变电运维站 | 交流10kV | 在运 | 三相 | ABC | 2019-01-28 | 开关柜 | 否 | 户内式 | 变电 | VEP12T1231D22P21W | 其他 | 弹簧 | 真空 | 厦门华电开关有限公司 | 2018-06-01 | 12 | 1250 | 50 | 42/75 | 50 | 31.5 | 80 | 80 | 31.5 | 4 | 1 | 200 | 200 | 5000 | 40 | 30 | 20 | 省（直辖市、自治区）公司 | 国网重庆市电力公司璧山供电分公司 | 设备增加-基本建设 | 2019-01-28
48 | 国网重庆市电力公司南岸供电分公司 | 921开关 | 921 | 20M01000040352583 | 110kV融侨变电站 | 10kV待用十五回线921 | 国网重庆市电力公司南岸供电分公司 | 丹桂变电运维站 | 交流10kV | 在运 | 三相 | ABC | 2019-01-28 | 开关柜 | 否 | 户内式 | 变电 | VED4-12 | 其他 | 弹簧 | 真空 | 江苏东源电器集团股份有限公司 | 2014-03-17 | 12 | 1250 | 50 | 42/75 | 50 | 25 | 63 | 63 | 25 | 4 | 1 | 200 | 200 | 10000 | 80 | 30 | 50 | 省（直辖市、自治区）公司 | 国网重庆市电力公司南岸供电分公司 | 设备增加-基本建设 | 2019-01-16
49 | 国网重庆市电力公司南岸供电分公司 | 901开关 | 901 | 20M01000040352477 | 110kV融侨变电站 | 110kV #1主变 | 国网重庆市电力公司南岸供电分公司 | 丹桂变电运维站 | 交流10kV | 在运 | 三相 | ABC | 2019-01-28 | 开关柜 | 否 | 户内式 | 变电 | VED4-12 | 其他 | 弹簧 | 真空 | 江苏东源电器集团股份有限公司 | 2014-03-17 | 12 | 3150 | 50 | 42/75 | 50 | 31.5 | 80 | 80 | 31.5 | 4 | 1 | 200 | 200 | 10000 | 80 |  | 50 | 省（直辖市、自治区）公司 | 国网重庆市电力公司南岸供电分公司 | 设备增加-基本建设 | 2019-01-16
50 | 国网重庆市电力公司南岸供电分公司 | 914开关 | 914 | 20M01000040352538 | 110kV融侨变电站 | 10kV待用三回线914 | 国网重庆市电力公司南岸供电分公司 | 丹桂变电运维站 | 交流10kV | 在运 | 三相 | ABC | 2019-01-28 | 开关柜 | 否 | 户内式 | 变电 | VED4-12 | 其他 | 弹簧 | 真空 | 江苏东源电器集团股份有限公司 | 2014-03-17 | 12 | 1250 | 50 | 42/75 | 50 | 25 | 63 | 63 | 25 | 4 | 1 | 200 | 200 | 10000 | 80 | 30 | 50 | 省（直辖市、自治区）公司 | 国网重庆市电力公司南岸供电分公司 | 设备增加-基本建设 | 2019-01-16
51 | 国网重庆市电力公司南岸供电分公司 | 911开关 | 911 | 20M01000040352487 | 110kV融侨变电站 | 10kV #1接地变911 | 国网重庆市电力公司南岸供电分公司 | 丹桂变电运维站 | 交流10kV | 在运 | 三相 | ABC | 2019-01-28 | 开关柜 | 否 | 户内式 | 变电 | VED4-12 | 其他 | 弹簧 | 真空 | 江苏东源电器集团股份有限公司 | 2014-03-18 | 12 | 1250 | 50 | 42/75 | 20 | 25 | 63 | 63 | 25 | 4 | 1 | 200 | 200 | 10000 | 80 | 30 | 50 | 省（直辖市、自治区）公司 | 国网重庆市电力公司南岸供电分公司 | 设备增加-基本建设 | 2019-01-16
52 | 国网重庆市电力公司永川供电分公司 | 924开关 | 924 | 20M01000039432060 | 110kV广顺变电站 | 10kV顺唯二线924 | 国网重庆市电力公司永川供电分公司 | 荣昌变电运维班 | 交流10kV | 在运 | 三相 | ABC | 2019-01-31 | 开关柜 | 否 | 户内式 | 变电 | NPV-12/1250-31.5 | 其他 | 弹簧 | 真空 | 江苏南瑞帕威尔电气有限公司 | 2018-01-01 | 12 | 1250 | 50 | 42/75 | 50 | 31.5 | 80 | 80 | 31.5 | 4 | 1 | 264 | 200 | 20000 | 100 | 50 | 60 | 省（直辖市、自治区）公司 | 国网重庆市电力公司永川供电分公司 | 设备增加-基本建设 | 2018-07-09
53 | 国网重庆市电力公司检修分公司 | 935断路器 | 935 | 20M01000040105408 | 220kV走马羊变电站 | 10kV 羊申线935 | 国网重庆市电力公司检修分公司 | 江南220千伏变电运维站 | 交流10kV | 在运 | 三相 | ABC | 2019-01-29 | 开关柜 | 否 | 户内式 | 变电 | VGD-12 | 其他 | 弹簧 | 真空 | 大连三友电器设备有限公司 | 2017-11-01 | 12 | 1250 | 50 | 42/75 | 50 | 25 | 63 | 63 | 25 | 4 | 1 | 200 | 180 | 10000 | 20 | 10 | 60 | 省（直辖市、自治区）公司 | 国网重庆市电力公司检修分公司 | 设备增加-技术改造 | 2018-12-17
54 | 国网重庆市电力公司检修分公司 | 941断路器 | 941 | 20M01000040105858 | 220kV走马羊变电站 | 10kV 2#站用变941 | 国网重庆市电力公司检修分公司 | 江南220千伏变电运维站 | 交流10kV | 在运 | 三相 | ABC | 2019-01-29 | 开关柜 | 否 | 户内式 | 变电 | VGD-12 | 其他 | 弹簧 | 真空 | 大连三友电器设备有限公司 | 2017-11-01 | 12 | 1250 | 50 | 42/75 | 50 | 25 | 63 | 63 | 25 | 4 | 1 | 200 | 180 | 10000 | 20 | 10 | 60 | 省（直辖市、自治区）公司 | 国网重庆市电力公司检修分公司 | 设备增加-技术改造 | 2018-12-17
55 | 国网重庆市电力公司永川供电分公司 | 925开关 | 925 | 20M01000039432074 | 110kV广顺变电站 | 10kV顺唯一线925 | 国网重庆市电力公司永川供电分公司 | 荣昌变电运维班 | 交流10kV | 在运 | 三相 | ABC | 2019-01-31 | 开关柜 | 否 | 户内式 | 变电 | NPV-12/1250-31.5 | 其他 | 弹簧 | 真空 | 江苏南瑞帕威尔电气有限公司 | 2018-01-01 | 12 | 1250 | 50 | 42/75 | 50 | 31.5 | 80 | 80 | 31.5 | 4 | 1 | 264 | 200 | 20000 | 100 | 50 | 60 | 省（直辖市、自治区）公司 | 国网重庆市电力公司永川供电分公司 | 设备增加-基本建设 | 2018-07-09
56 | 国网重庆市电力公司检修分公司 | 167开关 | 167 | 20M01000040434442 | 220kV四公里变电站 | 110kV里融南线167 | 国网重庆市电力公司检修分公司 | 江南220千伏变电运维站 | 交流110kV | 在运 | 三相 | ABC | 2019-01-29 | 组合电器 | 否 | 户内式 | 变电 | LWG2-126 | GIS | 弹簧 | SF6 | 西安西电开关电气有限公司 | 2018-08-01 | 126 | 2500 | 50 | 230/550 | 20 | 40 | 100 | 100 | 40 | 4 | 1 |  | 0 | 5000 | 20 | 10 | 60 | 省（直辖市、自治区）公司 | 国网重庆市电力公司检修分公司 | 设备增加-基本建设 | 2019-01-25
57 | 国网重庆市电力公司南岸供电分公司 | 101开关 | 101 | 20M01000040352476 | 110kV融侨变电站 | 110kV #1主变 | 国网重庆市电力公司南岸供电分公司 | 丹桂变电运维站 | 交流110kV | 在运 | 三相 | ABC | 2019-01-28 | 组合电器 | 否 | 户内式 | 变电 | ZF10-126 | GIS | 弹簧 | SF6 | 山东泰开高压开关有限公司 | 2018-06-18 | 126 | 2000 | 50 | 185/450 | 20 | 40 | 100 | 100 | 40 | 3 | 1 |  | 0 | 10000 | 80 | 30 | 30 | 省（直辖市、自治区）公司 | 国网重庆市电力公司南岸供电分公司 | 设备增加-基本建设 | 2019-01-16
58 | 国网重庆市电力公司南岸供电分公司 | 919开关 | 919 | 20M01000040352481 | 110kV融侨变电站 | 10kV待用六回线919 | 国网重庆市电力公司南岸供电分公司 | 丹桂变电运维站 | 交流10kV | 在运 | 三相 | ABC | 2019-01-28 | 开关柜 | 否 | 户内式 | 变电 | VED4-12 | 其他 | 弹簧 | 真空 | 江苏东源电器集团股份有限公司 | 2014-03-17 | 12 | 1250 | 50 | 42/75 | 50 | 25 | 63 | 63 | 25 | 4 | 1 | 200 | 200 | 10000 | 80 | 30 | 50 | 省（直辖市、自治区）公司 | 国网重庆市电力公司南岸供电分公司 | 设备增加-基本建设 | 2019-01-16
59 | 国网重庆市电力公司南岸供电分公司 | 913开关 | 913 | 20M01000040352492 | 110kV融侨变电站 | 10kV待用二回线913 | 国网重庆市电力公司南岸供电分公司 | 丹桂变电运维站 | 交流10kV | 在运 | 三相 | ABC | 2019-01-28 | 开关柜 | 否 | 户内式 | 变电 | VED4-12 | 其他 | 弹簧 | 真空 | 江苏东源电器集团股份有限公司 | 2014-03-17 | 12 | 1250 | 50 | 42/75 | 50 | 25 | 63 | 63 | 25 | 4 | 1 | 200 | 200 | 10000 | 80 | 30 | 50 | 省（直辖市、自治区）公司 | 国网重庆市电力公司南岸供电分公司 | 设备增加-基本建设 | 2019-01-16
60 | 国网重庆市电力公司南岸供电分公司 | 934开关 | 934 | 20M01000040352495 | 110kV融侨变电站 | 10kV待用十回线934 | 国网重庆市电力公司南岸供电分公司 | 丹桂变电运维站 | 交流10kV | 在运 | 三相 | ABC | 2019-01-28 | 开关柜 | 否 | 户内式 | 变电 | VED4-12 | 其他 | 弹簧 | 真空 | 江苏东源电器集团股份有限公司 | 2014-03-17 | 12 | 1250 | 50 | 42/75 | 50 | 25 | 63 | 63 | 25 | 4 | 1 | 200 | 200 | 10000 | 80 | 30 | 50 | 省（直辖市、自治区）公司 | 国网重庆市电力公司南岸供电分公司 | 设备增加-基本建设 | 2019-01-16
61 | 国网重庆市电力公司南岸供电分公司 | 923开关 | 923 | 20M01000040352498 | 110kV融侨变电站 | 10kV待用十七回线923 | 国网重庆市电力公司南岸供电分公司 | 丹桂变电运维站 | 交流10kV | 在运 | 三相 | ABC | 2019-01-28 | 开关柜 | 否 | 户内式 | 变电 | VED4-12 | 其他 | 弹簧 | 真空 | 江苏东源电器集团股份有限公司 | 2014-03-17 | 12 | 1250 | 50 | 42/75 | 50 | 25 | 63 | 63 | 25 | 4 | 1 | 200 | 200 | 10000 | 80 | 30 | 50 | 省（直辖市、自治区）公司 | 国网重庆市电力公司南岸供电分公司 | 设备增加-基本建设 | 2019-01-16
62 | 国网重庆市电力公司南岸供电分公司 | 942开关 | 942 | 20M01000040352504 | 110kV融侨变电站 | 10kV待用二十四回线942 | 国网重庆市电力公司南岸供电分公司 | 丹桂变电运维站 | 交流10kV | 在运 | 三相 | ABC | 2019-01-28 | 开关柜 | 否 | 户内式 | 变电 | VED4-12 | 其他 | 弹簧 | 真空 | 江苏东源电器集团股份有限公司 | 2014-03-17 | 12 | 1250 | 50 | 42/75 | 50 | 25 | 63 | 63 | 25 | 4 | 1 | 200 | 200 | 10000 | 80 | 30 | 50 | 省（直辖市、自治区）公司 | 国网重庆市电力公司南岸供电分公司 | 设备增加-基本建设 | 2019-01-16
63 | 国网重庆市电力公司南岸供电分公司 | 945开关 | 945 | 20M01000040352507 | 110kV融侨变电站 | 10kV #3电容器945 | 国网重庆市电力公司南岸供电分公司 | 丹桂变电运维站 | 交流10kV | 在运 | 三相 | ABC | 2019-01-28 | 开关柜 | 否 | 户内式 | 变电 | VED4-12 | 其他 | 弹簧 | 真空 | 江苏东源电器集团股份有限公司 | 2014-03-16 | 12 | 1250 | 50 | 42/75 | 50 | 25 | 63 | 63 | 25 | 4 | 1 | 200 | 200 | 10000 | 80 | 30 | 50 | 省（直辖市、自治区）公司 | 国网重庆市电力公司南岸供电分公司 | 设备增加-基本建设 | 2019-01-16
64 | 国网重庆市电力公司南岸供电分公司 | 946开关 | 946 | 20M01000040352512 | 110kV融侨变电站 | 10kV #4电容器946 | 国网重庆市电力公司南岸供电分公司 | 丹桂变电运维站 | 交流10kV | 在运 | 三相 | ABC | 2019-01-28 | 开关柜 | 否 | 户内式 | 变电 | VED4-12 | 其他 | 弹簧 | 真空 | 江苏东源电器集团股份有限公司 | 2014-03-16 | 12 | 1250 | 50 | 42/75 | 50 | 25 | 63 | 63 | 25 | 4 | 1 | 200 | 200 | 10000 | 80 | 30 | 50 | 省（直辖市、自治区）公司 | 国网重庆市电力公司南岸供电分公司 | 设备增加-基本建设 | 2019-01-16
65 | 国网重庆市电力公司南岸供电分公司 | 920开关 | 920 | 20M01000040352515 | 110kV融侨变电站 | 10kV 分段920 | 国网重庆市电力公司南岸供电分公司 | 丹桂变电运维站 | 交流10kV | 在运 | 三相 | ABC | 2019-01-28 | 开关柜 | 否 | 户内式 | 变电 | VED4-12 | 其他 | 弹簧 | 真空 | 江苏东源电器集团股份有限公司 | 2014-03-16 | 12 | 3150 | 50 | 42/75 | 50 | 25 | 63 | 63 | 25 | 4 | 1 | 200 | 200 | 10000 | 80 | 30 | 50 | 省（直辖市、自治区）公司 | 国网重庆市电力公司南岸供电分公司 | 设备增加-基本建设 | 2019-01-16
66 | 国网重庆市电力公司南岸供电分公司 | 938开关 | 938 | 20M01000040352519 | 110kV融侨变电站 | 10kV待用十四回线938 | 国网重庆市电力公司南岸供电分公司 | 丹桂变电运维站 | 交流10kV | 在运 | 三相 | ABC | 2019-01-28 | 开关柜 | 否 | 户内式 | 变电 | VED4-12 | 其他 | 弹簧 | 真空 | 江苏东源电器集团股份有限公司 | 2014-03-17 | 12 | 1250 | 50 | 42/75 | 50 | 25 | 63 | 63 | 25 | 4 | 1 | 200 | 200 | 10000 | 80 | 30 | 50 | 省（直辖市、自治区）公司 | 国网重庆市电力公司南岸供电分公司 | 设备增加-基本建设 | 2019-01-16
67 | 国网重庆市电力公司南岸供电分公司 | 926开关 | 926 | 20M01000040352523 | 110kV融侨变电站 | 10kV待用二十回线926 | 国网重庆市电力公司南岸供电分公司 | 丹桂变电运维站 | 交流10kV | 在运 | 三相 | ABC | 2019-01-28 | 开关柜 | 否 | 户内式 | 变电 | VED4-12 | 其他 | 弹簧 | 真空 | 江苏东源电器集团股份有限公司 | 2014-03-17 | 12 | 1250 | 50 | 42/75 | 50 | 25 | 63 | 63 | 25 | 4 | 1 | 200 | 200 | 10000 | 80 | 30 | 50 | 省（直辖市、自治区）公司 | 国网重庆市电力公司南岸供电分公司 | 设备增加-基本建设 | 2019-01-16
68 | 国网重庆市电力公司南岸供电分公司 | 120开关 | 120 | 20M01000040352535 | 110kV融侨变电站 | 110kV 分段120 | 国网重庆市电力公司南岸供电分公司 | 丹桂变电运维站 | 交流110kV | 在运 | 三相 | ABC | 2019-01-28 | 组合电器 | 否 | 户内式 | 变电 | ZF10-126 | GIS | 弹簧 | SF6 | 山东泰开高压开关有限公司 | 2018-06-28 | 126 | 2000 | 50 | 185/450 | 20 | 40 | 100 | 100 | 40 | 3 | 1 |  | 0 | 10000 | 80 | 30 | 30 | 省（直辖市、自治区）公司 | 国网重庆市电力公司南岸供电分公司 | 设备增加-基本建设 | 2019-01-16
69 | 国网重庆市电力公司南岸供电分公司 | 935开关 | 935 | 20M01000040352542 | 110kV融侨变电站 | 10kV待用十一回线935 | 国网重庆市电力公司南岸供电分公司 | 丹桂变电运维站 | 交流10kV | 在运 | 三相 | ABC | 2019-01-28 | 开关柜 | 否 | 户内式 | 变电 | VED4-12 | 其他 | 弹簧 | 真空 | 江苏东源电器集团股份有限公司 | 2014-03-17 | 12 | 1250 | 50 | 42/75 | 50 | 25 | 63 | 63 | 25 | 4 | 1 | 200 | 200 | 10000 | 80 | 30 | 50 | 省（直辖市、自治区）公司 | 国网重庆市电力公司南岸供电分公司 | 设备增加-基本建设 | 2019-01-16
70 | 国网重庆市电力公司南岸供电分公司 | 927开关 | 927 | 20M01000040352545 | 110kV融侨变电站 | 10kV待用二十一线927 | 国网重庆市电力公司南岸供电分公司 | 丹桂变电运维站 | 交流10kV | 在运 | 三相 | ABC | 2019-01-28 | 开关柜 | 否 | 户内式 | 变电 | VED4-12 | 其他 | 弹簧 | 真空 | 江苏东源电器集团股份有限公司 | 2014-03-17 | 12 | 1250 | 50 | 42/75 | 50 | 25 | 63 | 63 | 25 | 4 | 1 | 200 | 200 | 10000 | 80 | 30 | 50 | 省（直辖市、自治区）公司 | 国网重庆市电力公司南岸供电分公司 | 设备增加-基本建设 | 2019-01-16
71 | 国网重庆市电力公司南岸供电分公司 | 162开关 | 162 | 20M01000040352552 | 110kV融侨变电站 | 110kV里融北线162 | 国网重庆市电力公司南岸供电分公司 | 丹桂变电运维站 | 交流110kV | 在运 | 三相 | ABC | 2019-01-28 | 组合电器 | 否 | 户内式 | 变电 | ZF10-126 | GIS | 弹簧 | SF6 | 山东泰开高压开关有限公司 | 2018-06-28 | 126 | 2000 | 50 | 185/450 | 20 | 40 | 100 | 100 | 40 | 3 | 1 |  | 0 | 10000 | 80 | 30 | 30 | 省（直辖市、自治区）公司 | 国网重庆市电力公司南岸供电分公司 | 设备增加-基本建设 | 2019-01-16
72 | 国网重庆市电力公司南岸供电分公司 | 102开关 | 102 | 20M01000040352555 | 110kV融侨变电站 | 110kV #2主变 | 国网重庆市电力公司南岸供电分公司 | 丹桂变电运维站 | 交流110kV | 在运 | 三相 | ABC | 2019-01-28 | 组合电器 | 否 | 户内式 | 变电 | ZF10-126 | GIS | 弹簧 | SF6 | 山东泰开高压开关有限公司 | 2018-06-18 | 126 | 2000 | 50 | 185/450 | 20 | 40 | 100 | 100 | 40 | 3 | 1 |  | 0 | 10000 | 80 | 30 | 30 | 省（直辖市、自治区）公司 | 国网重庆市电力公司南岸供电分公司 | 设备增加-基本建设 | 2019-01-16
73 | 国网重庆市电力公司南岸供电分公司 | 902开关 | 902 | 20M01000040352556 | 110kV融侨变电站 | 110kV #2主变 | 国网重庆市电力公司南岸供电分公司 | 丹桂变电运维站 | 交流10kV | 在运 | 三相 | ABC | 2019-01-28 | 开关柜 | 否 | 户内式 | 变电 | VED4-12 | 其他 | 弹簧 | 真空 | 江苏东源电器集团股份有限公司 | 2014-03-17 | 12 | 3150 | 50 | 42/75 | 50 | 31.5 | 80 | 80 | 31.5 | 4 | 1 | 200 | 200 | 10000 | 80 | 30 | 50 | 省（直辖市、自治区）公司 | 国网重庆市电力公司南岸供电分公司 | 设备增加-基本建设 | 2019-01-16
74 | 国网重庆市电力公司南岸供电分公司 | 912开关 | 912 | 20M01000040352560 | 110kV融侨变电站 | 10kV待用一回线912 | 国网重庆市电力公司南岸供电分公司 | 丹桂变电运维站 | 交流10kV | 在运 | 三相 | ABC | 2019-01-28 | 开关柜 | 否 | 户内式 | 变电 | VED4-12 | 其他 | 弹簧 | 真空 | 江苏东源电器集团股份有限公司 | 2014-03-17 | 12 | 1250 | 50 | 42/75 | 50 | 25 | 63 | 63 | 25 | 4 | 1 | 200 | 200 | 10000 | 80 | 30 | 50 | 省（直辖市、自治区）公司 | 国网重庆市电力公司南岸供电分公司 | 设备增加-基本建设 | 2019-01-16
75 | 国网重庆市电力公司铜梁区供电分公司 | 938开关 | 938 | 20M01000040481461 | 110kV永兴变电站 | 10kV备用13线938 | 国网重庆市电力公司铜梁区供电分公司 | 铜梁变电运维站 | 交流10kV | 在运 | 三相 | ABC | 2019-01-28 | 开关柜 | 否 | 户内式 | 变电 | VEP12T1231D22P21W | 其他 | 弹簧 | 真空 | 厦门华电开关有限公司 | 2018-06-01 | 12 | 1250 | 50 | 42/75 | 50 | 31.5 | 80 | 80 | 31.5 | 4 | 1 | 200 | 200 | 5000 | 40 | 30 | 20 | 省（直辖市、自治区）公司 | 国网重庆市电力公司璧山供电分公司 | 设备增加-基本建设 | 2019-01-28
76 | 国网重庆市电力公司检修分公司 | 936断路器 | 936 | 20M01000040110656 | 220kV走马羊变电站 | 10kV 11#电容器936 | 国网重庆市电力公司检修分公司 | 江南220千伏变电运维站 | 交流10kV | 在运 | 三相 | ABC | 2019-01-29 | 开关柜 | 否 | 户内式 | 变电 | VGD-12 | 其他 | 弹簧 | 真空 | 大连三友电器设备有限公司 | 2017-11-01 | 12 | 1250 | 50 | 42/75 | 50 | 25 | 63 | 63 | 25 | 4 | 1 | 200 | 180 | 10000 | 20 | 10 | 60 | 省（直辖市、自治区）公司 | 国网重庆市电力公司检修分公司 | 设备增加-技术改造 | 2018-12-17
77 | 国网重庆市电力公司铜梁区供电分公司 | 124开关 | 124 | 20M01000040324985 | 110kV铁佛变电站 |  | 国网重庆市电力公司铜梁区供电分公司 | 铜梁变电运维站 | 交流110kV | 在运 | 三相 | ABC | 2019-01-29 | 否 | 否 | 户外式 | 变电 | LW36-126W/2000 | 瓷柱式 | 弹簧 | SF6 | 江苏省如高高压电器有限公司 | 2018-01-01 | 126 | 2000 | 50 | 185/450 | 20 | 40 | 100 | 100 | 40 | 4 | 1 | 4000 | 1000 | 2000 | 60 | 50 | 60 | 省（直辖市、自治区）公司 | 国网重庆市电力公司璧山供电分公司 | 设备增加-基本建设 | 2019-01-09
78 | 国网重庆市电力公司南岸供电分公司 | 946开关 | 946 | 20M01000040371937 | 110kV长生变电站 | 10kV长坪线946 | 国网重庆市电力公司南岸供电分公司 | 茶园变电运维站 | 交流10kV | 在运 | 三相 | ABC | 2019-01-26 | 开关柜 | 否 | 户内式 | 变电 | ZN(VEM)-12B | 其他 | 弹簧 | 真空 | 许继电气股份有限公司 | 2018-12-01 | 12 | 1250 | 50 | 42/75 | 50 | 31.5 | 80 | 80 | 31.5 | 4 | 1 | 300 | 200 | 10000 | 80 | 30 | 60 | 省（直辖市、自治区）公司 | 国网重庆市电力公司南岸供电分公司 | 设备增加-技术改造 | 2019-01-21
79 | 国网重庆市电力公司江津供电分公司 | 951开关 |  | 20M01000040479654 | 220kV杨林变电站 | 10kV #2电容器951 | 国网重庆市电力公司江津供电分公司 | 变电运维班 | 交流10kV | 在运 | 三相 | ABC | 2019-01-31 | 开关柜 | 否 | 户内式 | 变电 | VGD-12 | 其他 | 弹簧 | 真空 | 大连三友电器设备有限公司 | 2018-04-19 | 12 | 1250 | 50 | 42/75 | 50 | 25 | 63 | 63 | 25 | 4 | 1 | 250 |  | 10000 |  |  | 100 | 省（直辖市、自治区）公司 | 国网重庆市电力公司江津供电分公司 | 设备增加-基本建设 | 2019-01-28
80 | 国网重庆市电力公司江津供电分公司 | 964开关 |  | 20M01000040479921 | 220kV杨林变电站 | 10kV #8电容器964 | 国网重庆市电力公司江津供电分公司 | 变电运维班 | 交流10kV | 在运 | 三相 | ABC | 2019-01-31 | 开关柜 | 否 | 户内式 | 变电 | VGD-12 | 其他 | 弹簧 | 真空 | 大连三友电器设备有限公司 | 2018-04-19 | 12 | 1250 | 50 | 42/75 | 50 | 25 | 63 | 63 | 25 | 4 | 1 | 250 |  | 10000 |  |  | 100 | 省（直辖市、自治区）公司 | 国网重庆市电力公司江津供电分公司 | 设备增加-基本建设 | 2019-01-28
81 | 国网重庆市电力公司江津供电分公司 | 201开关 | 201 | 20M01000040200003 | 220kV杨林变电站 | 220kV #1主变 | 国网重庆市电力公司江津供电分公司 | 变电运维班 | 交流220kV | 在运 | 三相 | ABC | 2019-01-31 | 组合电器 | 否 | 户外式 | 变电 | ZFW20-252CB | GIS | 液簧 | SF6 | 新东北电气集团高压开关有限公司 | 2018-09-01 | 252 | 4000 | 50 | 460/1050 | 20 | 50 | 125 | 125 | 50 | 3 | 1 |  | 0 | 3000 | 44 | 36 | 60 | 省（直辖市、自治区）公司 | 国网重庆市电力公司江津供电分公司 | 设备增加-基本建设 | 2018-12-22
82 | 国网重庆市电力公司检修分公司 | 932断路器 | 932 | 20M01000040121232 | 220kV走马羊变电站 | 10kV 6#电容器932 | 国网重庆市电力公司检修分公司 | 江南220千伏变电运维站 | 交流10kV | 在运 | 三相 | ABC | 2019-01-29 | 开关柜 | 否 | 户内式 | 变电 | VGD-12 | 其他 | 弹簧 | 真空 | 大连三友电器设备有限公司 | 2017-11-01 | 12 | 1250 | 50 | 42/75 | 50 | 25 | 63 | 63 | 25 | 4 | 1 | 200 | 180 | 10000 | 20 | 10 | 60 | 省（直辖市、自治区）公司 | 国网重庆市电力公司检修分公司 | 设备增加-技术改造 | 2018-12-18
83 | 国网重庆市电力公司南岸供电分公司 | 927开关 | 927 | 20M01000040371914 | 110kV长生变电站 | 10kV长机线927 | 国网重庆市电力公司南岸供电分公司 | 茶园变电运维站 | 交流10kV | 在运 | 三相 | ABC | 2019-01-26 | 开关柜 | 否 | 户内式 | 变电 | ZN(VEM)-12B | 其他 | 弹簧 | 真空 | 许继电气股份有限公司 | 2018-12-01 | 12 | 1250 | 50 | 42/75 | 50 | 31.5 | 80 | 80 | 31.5 | 4 | 1 | 300 | 200 | 10000 | 80 | 30 | 60 | 省（直辖市、自治区）公司 | 国网重庆市电力公司南岸供电分公司 | 设备增加-技术改造 | 2019-01-21
84 | 国网重庆市电力公司南岸供电分公司 | 941开关 | 941 | 20M01000040371917 | 110kV长生变电站 | 10kV #3电容器941 | 国网重庆市电力公司南岸供电分公司 | 茶园变电运维站 | 交流10kV | 在运 | 三相 | ABC | 2019-01-26 | 开关柜 | 否 | 户内式 | 变电 | ZN(VEM)-12B | 其他 | 弹簧 | 真空 | 许继电气股份有限公司 | 2018-12-01 | 12 | 1250 | 50 | 42/75 | 50 | 31.5 | 80 | 80 | 31.5 | 4 | 1 | 300 | 200 | 10000 | 80 | 30 | 60 | 省（直辖市、自治区）公司 | 国网重庆市电力公司南岸供电分公司 | 设备增加-技术改造 | 2019-01-21
85 | 国网重庆市电力公司南岸供电分公司 | 944开关 | 944 | 20M01000040371920 | 110kV长生变电站 | 10kV待用六回线944 | 国网重庆市电力公司南岸供电分公司 | 茶园变电运维站 | 交流10kV | 在运 | 三相 | ABC | 2019-01-26 | 开关柜 | 否 | 户内式 | 变电 | ZN(VEM)-12B | 其他 | 弹簧 | 真空 | 许继电气股份有限公司 | 2018-12-01 | 12 | 1250 | 50 | 42/75 | 50 | 31.5 | 80 | 80 | 31.5 | 4 | 1 | 300 | 200 | 10000 | 80 | 30 | 60 | 省（直辖市、自治区）公司 | 国网重庆市电力公司南岸供电分公司 | 设备增加-技术改造 | 2019-01-21
86 | 国网重庆市电力公司南岸供电分公司 | 945开关 | 945 | 20M01000040371922 | 110kV长生变电站 | 10kV待用七回线945 | 国网重庆市电力公司南岸供电分公司 | 茶园变电运维站 | 交流10kV | 在运 | 三相 | ABC | 2019-01-26 | 开关柜 | 否 | 户内式 | 变电 | ZN(VEM)-12B | 其他 | 弹簧 | 真空 | 许继电气股份有限公司 | 2018-12-01 | 12 | 1250 | 50 | 42/75 | 50 | 31.5 | 80 | 80 | 31.5 | 4 | 1 | 300 | 200 | 10000 | 80 | 30 | 60 | 省（直辖市、自治区）公司 | 国网重庆市电力公司南岸供电分公司 | 设备增加-技术改造 | 2019-01-21
87 | 国网重庆市电力公司南岸供电分公司 | 947开关 | 947 | 20M01000040371925 | 110kV长生变电站 | 10kV长印线947 | 国网重庆市电力公司南岸供电分公司 | 茶园变电运维站 | 交流10kV | 在运 | 三相 | ABC | 2019-01-26 | 开关柜 | 否 | 户内式 | 变电 | ZN(VEM)-12B | 其他 | 弹簧 | 真空 | 许继电气股份有限公司 | 2018-12-01 | 12 | 1250 | 50 | 42/75 | 50 | 31.5 | 80 | 80 | 31.5 | 4 | 1 | 300 | 200 | 10000 | 80 | 30 | 60 | 省（直辖市、自治区）公司 | 国网重庆市电力公司南岸供电分公司 | 设备增加-技术改造 | 2019-01-21
88 | 国网重庆市电力公司南岸供电分公司 | 923开关 | 923 | 20M01000040371928 | 110kV长生变电站 | 10kV待用三回线923 | 国网重庆市电力公司南岸供电分公司 | 茶园变电运维站 | 交流10kV | 在运 | 三相 | ABC | 2019-01-26 | 开关柜 | 否 | 户内式 | 变电 | ZN(VEM)-12B | 其他 | 弹簧 | 真空 | 许继电气股份有限公司 | 2018-12-01 | 12 | 1250 | 50 | 42/75 | 50 | 31.5 | 80 | 80 | 31.5 | 4 | 1 | 300 | 200 | 10000 | 80 | 30 | 60 | 省（直辖市、自治区）公司 | 国网重庆市电力公司南岸供电分公司 | 设备增加-技术改造 | 2019-01-21
89 | 国网重庆市电力公司南岸供电分公司 | 926开关 | 926 | 20M01000040371935 | 110kV长生变电站 | 10kV长迪线926 | 国网重庆市电力公司南岸供电分公司 | 茶园变电运维站 | 交流10kV | 在运 | 三相 | ABC | 2019-01-26 | 开关柜 | 否 | 户内式 | 变电 | ZN(VEM)-12B | 其他 | 弹簧 | 真空 | 许继电气股份有限公司 | 2018-12-01 | 12 | 1250 | 50 | 42/75 | 50 | 31.5 | 80 | 80 | 31.5 | 4 | 1 | 300 | 200 | 10000 | 80 | 30 | 60 | 省（直辖市、自治区）公司 | 国网重庆市电力公司南岸供电分公司 | 设备增加-技术改造 | 2019-01-21
90 | 国网重庆市电力公司南岸供电分公司 | 921开关 | 921 | 20M01000040371941 | 110kV长生变电站 | 10kV待用一回线921 | 国网重庆市电力公司南岸供电分公司 | 茶园变电运维站 | 交流10kV | 在运 | 三相 | ABC | 2019-01-26 | 开关柜 | 否 | 户内式 | 变电 | ZN(VEM)-12B | 其他 | 弹簧 | 真空 | 许继电气股份有限公司 | 2018-12-01 | 12 | 1250 | 50 | 42/75 | 50 | 31.5 | 80 | 80 | 31.5 | 4 | 1 | 300 | 200 | 10000 | 80 | 30 | 60 | 省（直辖市、自治区）公司 | 国网重庆市电力公司南岸供电分公司 | 设备增加-技术改造 | 2019-01-21
91 | 国网重庆市电力公司南岸供电分公司 | 925开关 | 925 | 20M01000040371944 | 110kV长生变电站 | 10kV长江二回线925 | 国网重庆市电力公司南岸供电分公司 | 茶园变电运维站 | 交流10kV | 在运 | 三相 | ABC | 2019-01-26 | 开关柜 | 否 | 户内式 | 变电 | ZN(VEM)-12B | 其他 | 弹簧 | 真空 | 许继电气股份有限公司 | 2018-12-01 | 12 | 1250 | 50 | 42/75 | 50 | 31.5 | 80 | 80 | 31.5 | 4 | 1 | 300 | 200 | 10000 | 80 | 30 | 60 | 省（直辖市、自治区）公司 | 国网重庆市电力公司南岸供电分公司 | 设备增加-技术改造 | 2019-01-21
92 | 国网重庆市电力公司南岸供电分公司 | 948开关 | 948 | 20M01000040371947 | 110kV长生变电站 | 10kV长高二回线948 | 国网重庆市电力公司南岸供电分公司 | 茶园变电运维站 | 交流10kV | 在运 | 三相 | ABC | 2019-01-26 | 开关柜 | 否 | 户内式 | 变电 | ZN(VEM)-12B | 其他 | 弹簧 | 真空 | 许继电气股份有限公司 | 2018-12-01 | 12 | 1250 | 50 | 42/75 | 50 | 31.5 | 80 | 80 | 31.5 | 4 | 1 | 300 | 200 | 10000 | 80 | 30 | 60 | 省（直辖市、自治区）公司 | 国网重庆市电力公司南岸供电分公司 | 设备增加-技术改造 | 2019-01-21
93 | 国网重庆市电力公司南岸供电分公司 | 924开关 | 924 | 20M01000040371950 | 110kV长生变电站 | 10kV待用四回线924 | 国网重庆市电力公司南岸供电分公司 | 茶园变电运维站 | 交流10kV | 在运 | 三相 | ABC | 2019-01-26 | 开关柜 | 否 | 户内式 | 变电 | ZN(VEM)-12B | 其他 | 弹簧 | 真空 | 许继电气股份有限公司 | 2018-12-01 | 12 | 1250 | 50 | 42/75 | 50 | 31.5 | 80 | 80 | 31.5 | 4 | 1 | 300 | 200 | 10000 | 80 | 30 | 60 | 省（直辖市、自治区）公司 | 国网重庆市电力公司南岸供电分公司 | 设备增加-技术改造 | 2019-01-21
94 | 国网重庆市电力公司南岸供电分公司 | 928开关 | 928 | 20M01000040371952 | 110kV长生变电站 | 10kV长迈线928 | 国网重庆市电力公司南岸供电分公司 | 茶园变电运维站 | 交流10kV | 在运 | 三相 | ABC | 2019-01-26 | 开关柜 | 否 | 户内式 | 变电 | ZN(VEM)-12B | 其他 | 弹簧 | 真空 | 许继电气股份有限公司 | 2018-12-01 | 12 | 1250 | 50 | 42/75 | 50 | 31.5 | 80 | 80 | 31.5 | 4 | 1 | 300 | 200 | 10000 | 80 | 30 | 60 | 省（直辖市、自治区）公司 | 国网重庆市电力公司南岸供电分公司 | 设备增加-技术改造 | 2019-01-21
95 | 国网重庆市电力公司南岸供电分公司 | 929开关 | 929 | 20M01000040371955 | 110kV长生变电站 | 10kV长南线929 | 国网重庆市电力公司南岸供电分公司 | 茶园变电运维站 | 交流10kV | 在运 | 三相 | ABC | 2019-01-26 | 开关柜 | 否 | 户内式 | 变电 | ZN(VEM)-12B | 其他 | 弹簧 | 真空 | 许继电气股份有限公司 | 2018-12-01 | 12 | 1250 | 50 | 42/75 | 50 | 31.5 | 80 | 80 | 31.5 | 4 | 1 | 300 | 200 | 10000 | 80 | 30 | 60 | 省（直辖市、自治区）公司 | 国网重庆市电力公司南岸供电分公司 | 设备增加-技术改造 | 2019-01-21
96 | 国网重庆市电力公司南岸供电分公司 | 922开关 | 922 | 20M01000040371961 | 110kV长生变电站 | 10kV待用二回线922 | 国网重庆市电力公司南岸供电分公司 | 茶园变电运维站 | 交流10kV | 在运 | 三相 | ABC | 2019-01-26 | 开关柜 | 否 | 户内式 | 变电 | ZN(VEM)-12B | 其他 | 弹簧 | 真空 | 许继电气股份有限公司 | 2018-12-01 | 12 | 1250 | 50 | 42/75 | 50 | 31.5 | 80 | 80 | 31.5 | 4 | 1 | 300 | 200 | 10000 | 80 | 30 | 60 | 省（直辖市、自治区）公司 | 国网重庆市电力公司南岸供电分公司 | 设备增加-技术改造 | 2019-01-21
97 | 国网重庆市电力公司南岸供电分公司 | 943开关 | 943 | 20M01000040371964 | 110kV长生变电站 | 10kV待用五回线943 | 国网重庆市电力公司南岸供电分公司 | 茶园变电运维站 | 交流10kV | 在运 | 三相 | ABC | 2019-01-26 | 开关柜 | 否 | 户内式 | 变电 | ZN(VEM)-12B | 其他 | 弹簧 | 真空 | 许继电气股份有限公司 | 2018-12-01 | 12 | 1250 | 50 | 42/75 | 50 | 31.5 | 80 | 80 | 31.5 | 4 | 1 | 300 | 200 | 10000 | 80 | 30 | 60 | 省（直辖市、自治区）公司 | 国网重庆市电力公司南岸供电分公司 | 设备增加-技术改造 | 2019-01-21
98 | 国网重庆市电力公司南岸供电分公司 | 949开关 | 949 | 20M01000040371967 | 110kV长生变电站 | 10kV长茶二回线949 | 国网重庆市电力公司南岸供电分公司 | 茶园变电运维站 | 交流10kV | 在运 | 三相 | ABC | 2019-01-26 | 开关柜 | 否 | 户内式 | 变电 | ZN(VEM)-12B | 其他 | 弹簧 | 真空 | 许继电气股份有限公司 | 2018-12-01 | 12 | 1250 | 50 | 42/75 | 50 | 31.5 | 80 | 80 | 31.5 | 4 | 1 | 300 | 200 | 10000 | 80 | 30 | 60 | 省（直辖市、自治区）公司 | 国网重庆市电力公司南岸供电分公司 | 设备增加-技术改造 | 2019-01-21
99 | 国网重庆市电力公司检修分公司 | 942断路器 | 942 | 20M01000040105995 | 220kV走马羊变电站 | 10kV 羊钛二回942 | 国网重庆市电力公司检修分公司 | 江南220千伏变电运维站 | 交流10kV | 在运 | 三相 | ABC | 2019-01-29 | 开关柜 | 否 | 户内式 | 变电 | VGD-12 | 其他 | 弹簧 | 真空 | 大连三友电器设备有限公司 | 2017-11-01 | 12 | 1250 | 50 | 42/75 | 50 | 25 | 63 | 63 | 25 | 4 | 1 | 200 | 180 | 10000 | 20 | 10 | 60 | 省（直辖市、自治区）公司 | 国网重庆市电力公司检修分公司 | 设备增加-技术改造 | 2018-12-17
100 | 国网重庆市电力公司南岸供电分公司 | 942开关 | 942 | 20M01000040371931 | 110kV长生变电站 | 10kV #4电容器942 | 国网重庆市电力公司南岸供电分公司 | 茶园变电运维站 | 交流10kV | 在运 | 三相 | ABC | 2019-01-26 | 开关柜 | 否 | 户内式 | 变电 | ZN(VEM)-12B | 其他 | 弹簧 | 真空 | 许继电气股份有限公司 | 2018-12-01 | 12 | 1250 | 50 | 42/75 | 50 | 31.5 | 80 | 80 | 31.5 | 4 | 1 | 300 | 200 | 10000 | 80 | 30 | 60 | 省（直辖市、自治区）公司 | 国网重庆市电力公司南岸供电分公司 | 设备增加-技术改造 | 2019-01-21
101 | 国网重庆市电力公司铜梁区供电分公司 | 121开关 | 121 | 20M01000040325254 | 110kV铁佛变电站 |  | 国网重庆市电力公司铜梁区供电分公司 | 铜梁变电运维站 | 交流110kV | 在运 | 三相 | ABC | 2019-01-29 | 否 | 否 | 户外式 | 变电 | LW36-126W/2000 | 瓷柱式 | 弹簧 | SF6 | 江苏省如高高压电器有限公司 | 2018-01-01 | 126 | 2000 | 50 | 185/450 | 20 | 40 | 100 | 100 | 40 | 4 | 1 | 4000 | 1000 | 2000 |  |  | 60 | 省（直辖市、自治区）公司 | 国网重庆市电力公司璧山供电分公司 | 设备增加-基本建设 | 2019-01-09
102 | 国网重庆市电力公司江津供电分公司 | 965开关 |  | 20M01000040479717 | 220kV杨林变电站 | 10kV #2接地变965 | 国网重庆市电力公司江津供电分公司 | 变电运维班 | 交流10kV | 在运 | 三相 | ABC | 2019-01-31 | 开关柜 | 否 | 户内式 | 变电 | VGD-12 | 其他 | 弹簧 | 真空 | 大连三友电器设备有限公司 | 2018-04-19 | 12 | 1250 | 50 | 42/75 | 50 | 25 | 63 | 63 | 25 | 4 | 1 | 250 |  | 10000 |  |  | 100 | 省（直辖市、自治区）公司 | 国网重庆市电力公司江津供电分公司 | 设备增加-基本建设 | 2019-01-28
103 | 国网重庆市电力公司江津供电分公司 | 953开关 |  | 20M01000040479939 | 220kV杨林变电站 | 10kV #4电容器953 | 国网重庆市电力公司江津供电分公司 | 变电运维班 | 交流10kV | 在运 | 三相 | ABC | 2019-01-31 | 开关柜 | 否 | 户内式 | 变电 | VGD-12 | 其他 | 弹簧 | 真空 | 大连三友电器设备有限公司 | 2018-04-19 | 12 | 1250 | 50 | 42/75 | 50 | 25 | 63 | 63 | 25 | 4 | 1 | 250 |  | 10000 |  |  | 100 | 省（直辖市、自治区）公司 | 国网重庆市电力公司江津供电分公司 | 设备增加-基本建设 | 2019-01-28
104 | 国网重庆市电力公司江津供电分公司 | 948开关 |  | 20M01000040479987 | 220kV杨林变电站 | 10kV待用二线948 | 国网重庆市电力公司江津供电分公司 | 变电运维班 | 交流10kV | 在运 | 三相 | ABC | 2019-01-31 | 开关柜 | 否 | 户内式 | 变电 | VGD-12 | 其他 | 弹簧 | 真空 | 大连三友电器设备有限公司 | 2018-04-19 | 12 | 1250 | 50 | 42/75 | 50 | 25 | 63 | 63 | 25 | 4 | 1 | 250 |  | 10000 |  |  | 100 | 省（直辖市、自治区）公司 | 国网重庆市电力公司江津供电分公司 | 设备增加-基本建设 | 2019-01-28
105 | 国网重庆市电力公司江津供电分公司 | 972开关 |  | 20M01000040479988 | 220kV杨林变电站 | 10kV待用三线972 | 国网重庆市电力公司江津供电分公司 | 变电运维班 | 交流10kV | 在运 | 三相 | ABC | 2019-01-31 | 开关柜 | 否 | 户内式 | 变电 | VGD-12 | 其他 | 弹簧 | 真空 | 大连三友电器设备有限公司 | 2018-04-19 | 12 | 1250 | 50 | 42/75 | 50 | 25 | 63 | 63 | 25 | 4 | 1 | 250 |  | 10000 |  |  | 100 | 省（直辖市、自治区）公司 | 国网重庆市电力公司江津供电分公司 | 设备增加-基本建设 | 2019-01-28
106 | 国网重庆市电力公司江津供电分公司 | 947开关 |  | 20M01000040479992 | 220kV杨林变电站 | 10kV待用一线947 | 国网重庆市电力公司江津供电分公司 | 变电运维班 | 交流10kV | 在运 | 三相 | ABC | 2019-01-31 | 开关柜 | 否 | 户内式 | 变电 | VGD-12 | 其他 | 弹簧 | 真空 | 大连三友电器设备有限公司 | 2018-04-19 | 12 | 1250 | 50 | 42/75 | 50 | 25 | 63 | 63 | 25 | 4 | 1 | 250 |  | 10000 |  |  | 100 | 省（直辖市、自治区）公司 | 国网重庆市电力公司江津供电分公司 | 设备增加-基本建设 | 2019-01-28
107 | 国网重庆市电力公司江津供电分公司 | 920开关 |  | 20M01000040480014 | 220kV杨林变电站 | 10kV 分段920 | 国网重庆市电力公司江津供电分公司 | 变电运维班 | 交流10kV | 在运 | 三相 | ABC | 2019-01-31 | 开关柜 | 否 | 户内式 | 变电 | VGD-12 | 其他 | 弹簧 | 真空 | 大连三友电器设备有限公司 | 2018-04-19 | 12 | 4000 | 50 | 42/75 | 50 | 25 | 63 | 63 | 25 | 4 | 1 | 250 |  | 10000 |  |  | 100 | 省（直辖市、自治区）公司 | 国网重庆市电力公司江津供电分公司 | 设备增加-基本建设 | 2019-01-28
108 | 国网重庆市电力公司江津供电分公司 | 165开关 |  | 20M01000040201392 | 220kV杨林变电站 | 110kV待用五线165 | 国网重庆市电力公司江津供电分公司 | 变电运维班 | 交流110kV | 在运 | 三相 | ABC | 2019-01-31 | 组合电器 | 否 | 户外式 | 变电 | ZFW31-126-CB | GIS | 弹簧 | SF6 | 北京北开电气股份有限公司 | 2018-05-01 | 126 | 2500 | 50 | 230/550 | 20 | 40 | 100 | 100 | 40 | 4 | 1 |  | 0 | 5000 | 44 | 36 | 60 | 省（直辖市、自治区）公司 | 国网重庆市电力公司江津供电分公司 | 设备增加-基本建设 | 2018-12-23
109 | 国网重庆市电力公司江津供电分公司 | 101开关 |  | 20M01000040201687 | 220kV杨林变电站 | 220kV #1主变 | 国网重庆市电力公司江津供电分公司 | 变电运维班 | 交流110kV | 在运 | 三相 | ABC | 2019-01-31 | 组合电器 | 否 | 户外式 | 变电 | ZFW20-126-CB | GIS | 弹簧 | SF6 | 新东北电气集团高压开关有限公司 | 2018-09-01 | 252 | 4000 | 50 | 460/1050 | 20 | 50 | 125 | 125 | 50 | 3 | 1 |  |  | 3000 | 44 | 36 | 60 | 省（直辖市、自治区）公司 | 国网重庆市电力公司江津供电分公司 | 设备增加-基本建设 | 2018-12-23
110 | 国网重庆市电力公司江津供电分公司 | 212开关 | 212 | 20M01000040200286 | 220kV杨林变电站 | 220kV 母联212 | 国网重庆市电力公司江津供电分公司 | 变电运维班 | 交流220kV | 在运 | 三相 | ABC | 2019-01-31 | 组合电器 | 否 | 户外式 | 变电 | ZFW20-252CB | GIS | 液簧 | SF6 | 新东北电气集团高压开关有限公司 | 2018-09-01 | 252 | 4000 | 50 | 460/1050 | 20 | 50 | 125 | 125 | 50 | 3 | 1 |  | 0 | 3000 |  |  | 60 | 省（直辖市、自治区）公司 | 国网重庆市电力公司江津供电分公司 | 设备增加-基本建设 | 2018-12-22
111 | 国网重庆市电力公司南岸供电分公司 | 902开关 | 902 | 20M01000040377854 | 110kV长生变电站 | 110kV #2主变 | 国网重庆市电力公司南岸供电分公司 | 茶园变电运维站 | 交流10kV | 在运 | 三相 | ABC | 2019-01-26 | 开关柜 | 否 | 户内式 | 变电 | ZN(VEM)-12B | 其他 | 弹簧 | 真空 | 许继电气股份有限公司 | 2018-12-01 | 12 | 4000 | 50 | 42/75 | 50 | 31.5 | 100 | 100 | 40 | 4 | 1 | 300 | 200 | 10000 | 80 | 30 | 60 | 省（直辖市、自治区）公司 | 国网重庆市电力公司南岸供电分公司 | 设备增加-技术改造 | 2019-01-21
112 | 国网重庆市电力公司江津供电分公司 | 161开关 |  | 20M01000040201171 | 220kV杨林变电站 | 110kV待用一线161 | 国网重庆市电力公司江津供电分公司 | 变电运维班 | 交流110kV | 在运 | 三相 | ABC | 2019-01-31 | 组合电器 | 否 | 户外式 | 变电 | ZFW31-126-CB | GIS | 弹簧 | SF6 | 北京北开电气股份有限公司 | 2018-05-01 | 126 | 2500 | 50 | 230/550 | 20 | 40 | 100 | 100 | 40 | 4 | 1 |  | 0 | 5000 | 44 | 36 | 60 | 省（直辖市、自治区）公司 | 国网重庆市电力公司江津供电分公司 | 设备增加-基本建设 | 2018-12-23
113 | 国网重庆市电力公司铜梁区供电分公司 | 939开关 | 939 | 20M01000040481594 | 110kV永兴变电站 | 10kV备用14线939 | 国网重庆市电力公司铜梁区供电分公司 | 铜梁变电运维站 | 交流10kV | 在运 | 三相 | ABC | 2019-01-28 | 开关柜 | 否 | 户内式 | 变电 | VEP12T1231D22P21W | 其他 | 弹簧 | 真空 | 厦门华电开关有限公司 | 2018-06-01 | 12 | 1250 | 50 | 42/75 | 50 | 31.5 | 80 | 80 | 31.5 | 4 | 1 | 200 | 200 | 5000 | 40 | 30 | 20 | 省（直辖市、自治区）公司 | 国网重庆市电力公司璧山供电分公司 | 设备增加-基本建设 | 2019-01-28
114 | 国网重庆市电力公司江津供电分公司 | 264开关 | 264 | 20M01000040200304 | 220kV杨林变电站 | 220kV井杨线264 | 国网重庆市电力公司江津供电分公司 | 变电运维班 | 交流220kV | 在运 | 三相 | ABC | 2019-01-31 | 组合电器 | 否 | 户外式 | 变电 | ZFW20-252CB | GIS | 弹簧 | SF6 | 新东北电气集团高压开关有限公司 | 2018-09-01 | 252 | 4000 | 50 | 460/1050 | 20 | 50 | 125 | 125 | 50 | 3 | 1 |  | 0 | 3000 |  |  | 60 | 省（直辖市、自治区）公司 | 国网重庆市电力公司江津供电分公司 | 设备增加-基本建设 | 2018-12-22
115 | 国网重庆市电力公司江津供电分公司 | 961开关 |  | 20M01000040479764 | 220kV杨林变电站 | 10kV #5电容器961 | 国网重庆市电力公司江津供电分公司 | 变电运维班 | 交流10kV | 在运 | 三相 | ABC | 2019-01-31 | 开关柜 | 否 | 户内式 | 变电 | VGD-12 | 其他 | 弹簧 | 真空 | 大连三友电器设备有限公司 | 2018-04-19 | 12 | 1250 | 50 | 42/75 | 50 | 25 | 63 | 63 | 25 | 4 | 1 | 250 |  | 10000 |  |  | 100 | 省（直辖市、自治区）公司 | 国网重庆市电力公司江津供电分公司 | 设备增加-基本建设 | 2019-01-28
116 | 国网重庆市电力公司检修分公司 | 940断路器 | 940 | 20M01000040105760 | 220kV走马羊变电站 | 10kV 分段940 | 国网重庆市电力公司检修分公司 | 江南220千伏变电运维站 | 交流10kV | 在运 | 三相 | ABC | 2019-01-29 | 开关柜 | 否 | 户内式 | 变电 | VGD-12 | 其他 | 弹簧 | 真空 | 大连三友电器设备有限公司 | 2017-11-01 | 12 | 1250 | 50 | 42/75 | 50 | 25 | 63 | 63 | 25 | 4 | 1 | 200 | 180 | 10000 | 20 | 10 | 60 | 省（直辖市、自治区）公司 | 国网重庆市电力公司检修分公司 | 设备增加-技术改造 | 2018-12-17
117 | 国网重庆市电力公司检修分公司 | 947断路器 | 947 | 20M01000040106679 | 220kV走马羊变电站 | 10kV 12#电容器947 | 国网重庆市电力公司检修分公司 | 江南220千伏变电运维站 | 交流10kV | 在运 | 三相 | ABC | 2019-01-29 | 开关柜 | 否 | 户内式 | 变电 | VGD-12 | 其他 | 弹簧 | 真空 | 大连三友电器设备有限公司 | 2017-11-01 | 12 | 1250 | 50 | 42/75 | 50 | 25 | 63 | 63 | 25 | 4 | 1 | 200 | 180 | 10000 | 20 | 10 | 60 | 省（直辖市、自治区）公司 | 国网重庆市电力公司检修分公司 | 设备增加-技术改造 | 2018-12-17
118 | 国网重庆市电力公司检修分公司 | 933断路器 | 933 | 20M01000040121344 | 220kV走马羊变电站 | 10kV 羊宗二回933 | 国网重庆市电力公司检修分公司 | 江南220千伏变电运维站 | 交流10kV | 在运 | 三相 | ABC | 2019-01-29 | 开关柜 | 否 | 户内式 | 变电 | VGD-12 | 其他 | 弹簧 | 真空 | 大连三友电器设备有限公司 | 2017-11-01 | 12 | 1250 | 50 | 42/75 | 50 | 25 | 63 | 63 | 25 | 4 | 1 | 200 | 180 | 10000 | 20 | 10 | 60 | 省（直辖市、自治区）公司 | 国网重庆市电力公司检修分公司 | 设备增加-技术改造 | 2018-12-18
119 | 国网重庆市电力公司铜梁区供电分公司 | 937开关 | 937 | 20M01000040481363 | 110kV永兴变电站 | 10kV备用12线937 | 国网重庆市电力公司铜梁区供电分公司 | 铜梁变电运维站 | 交流10kV | 在运 | 三相 | ABC | 2019-01-28 | 开关柜 | 否 | 户内式 | 变电 | VEP12T1231D22P21W | 其他 | 弹簧 | 真空 | 厦门华电开关有限公司 | 2018-06-01 | 12 | 1250 | 50 | 42/75 | 50 | 31.5 | 80 | 80 | 31.5 | 4 | 1 | 200 | 200 | 5000 | 40 | 30 | 20 | 省（直辖市、自治区）公司 | 国网重庆市电力公司璧山供电分公司 | 设备增加-基本建设 | 2019-01-28
120 | 国网重庆市电力公司江津供电分公司 | 901开关 |  | 20M01000040201692 | 220kV杨林变电站 | 220kV #1主变 | 国网重庆市电力公司江津供电分公司 | 变电运维班 | 交流10kV | 在运 | 三相 | ABC | 2019-01-31 | 开关柜 | 否 | 户内式 | 变电 | VGD-12 | 其他 | 弹簧 | 真空 | 大连三友电器设备有限公司 | 2018-04-19 | 12 | 1250 | 50 | 42/75 | 50 | 25 | 63 | 63 | 25 | 4 | 1 | 250 |  | 10000 | 60 | 40 | 100 | 省（直辖市、自治区）公司 | 国网重庆市电力公司江津供电分公司 | 设备增加-基本建设 | 2018-12-23
121 | 国网重庆市电力公司检修分公司 | 943断路器 | 943 | 20M01000040107484 | 220kV走马羊变电站 | 10kV 羊世线943 | 国网重庆市电力公司检修分公司 | 江南220千伏变电运维站 | 交流10kV | 在运 | 三相 | ABC | 2019-01-29 | 开关柜 | 否 | 户内式 | 变电 | VGD-12 | 其他 | 弹簧 | 真空 | 大连三友电器设备有限公司 | 2017-11-01 | 12 | 1250 | 50 | 42/75 | 50 | 25 | 63 | 63 | 25 | 4 | 1 | 200 | 180 | 10000 | 20 | 10 | 60 | 省（直辖市、自治区）公司 | 国网重庆市电力公司检修分公司 | 设备增加-技术改造 | 2018-12-17
122 | 国网重庆市电力公司检修分公司 | 944断路器 | 944 | 20M01000040108283 | 220kV走马羊变电站 | 10kV 羊华线944 | 国网重庆市电力公司检修分公司 | 江南220千伏变电运维站 | 交流10kV | 在运 | 三相 | ABC | 2019-01-29 | 开关柜 | 否 | 户内式 | 变电 | VGD-12 | 其他 | 弹簧 | 真空 | 大连三友电器设备有限公司 | 2017-11-01 | 12 | 1250 | 50 | 42/75 | 50 | 25 | 63 | 63 | 25 | 4 | 1 | 200 | 180 | 10000 | 20 | 10 | 60 | 省（直辖市、自治区）公司 | 国网重庆市电力公司检修分公司 | 设备增加-技术改造 | 2018-12-17
123 | 国网重庆市电力公司检修分公司 | 945断路器 | 945 | 20M01000040108289 | 220kV走马羊变电站 | 10kV 7#电容器945 | 国网重庆市电力公司检修分公司 | 江南220千伏变电运维站 | 交流10kV | 在运 | 三相 | ABC | 2019-01-29 | 开关柜 | 否 | 户内式 | 变电 | VGD-12 | 其他 | 弹簧 | 真空 | 大连三友电器设备有限公司 | 2017-11-01 | 12 | 1250 | 50 | 42/75 | 50 | 25 | 63 | 63 | 25 | 4 | 1 | 200 | 180 | 10000 | 20 | 10 | 60 | 省（直辖市、自治区）公司 | 国网重庆市电力公司检修分公司 | 设备增加-技术改造 | 2018-12-17
124 | 国网重庆市电力公司检修分公司 | 946断路器 | 946 | 20M01000040109988 | 220kV走马羊变电站 | 10kV 8#电容器946 | 国网重庆市电力公司检修分公司 | 江南220千伏变电运维站 | 交流10kV | 在运 | 三相 | ABC | 2019-01-29 | 开关柜 | 否 | 户内式 | 变电 | VGD-12 | 其他 | 弹簧 | 真空 | 大连三友电器设备有限公司 | 2017-11-01 | 12 | 1250 | 50 | 42/75 | 50 | 25 | 63 | 63 | 25 | 4 | 1 | 200 | 180 | 10000 | 20 | 10 | 60 | 省（直辖市、自治区）公司 | 国网重庆市电力公司检修分公司 | 设备增加-技术改造 | 2018-12-17
125 | 国网重庆市电力公司江津供电分公司 | 952开关 |  | 20M01000040479647 | 220kV杨林变电站 | 10kV #3电容器952 | 国网重庆市电力公司江津供电分公司 | 变电运维班 | 交流10kV | 在运 | 三相 | ABC | 2019-01-31 | 开关柜 | 否 | 户内式 | 变电 | VGD-12 | 其他 | 弹簧 | 真空 | 大连三友电器设备有限公司 | 2018-04-19 | 12 | 1250 | 50 | 42/75 | 50 | 25 | 63 | 63 | 25 | 4 | 1 | 250 |  | 10000 |  |  | 100 | 省（直辖市、自治区）公司 | 国网重庆市电力公司江津供电分公司 | 设备增加-基本建设 | 2019-01-28
126 | 国网重庆市电力公司检修分公司 | 931断路器 | 931 | 20M01000040120785 | 220kV走马羊变电站 | 10kV 5#电容器931 | 国网重庆市电力公司检修分公司 | 江南220千伏变电运维站 | 交流10kV | 在运 | 三相 | ABC | 2019-01-29 | 开关柜 | 否 | 户内式 | 变电 | VGD-12 | 其他 | 弹簧 | 真空 | 大连三友电器设备有限公司 | 2017-11-01 | 12 | 1250 | 50 | 42/75 | 50 | 25 | 63 | 63 | 25 | 4 | 1 | 200 | 180 | 10000 | 20 | 10 | 60 | 省（直辖市、自治区）公司 | 国网重庆市电力公司检修分公司 | 设备增加-技术改造 | 2018-12-18
127 | 国网重庆市电力公司江津供电分公司 | 164开关 |  | 20M01000040201390 | 220kV杨林变电站 | 110kV待用四线164 | 国网重庆市电力公司江津供电分公司 | 变电运维班 | 交流110kV | 在运 | 三相 | ABC | 2019-01-31 | 组合电器 | 否 | 户外式 | 变电 | ZFW31-126-CB | GIS | 弹簧 | SF6 | 北京北开电气股份有限公司 | 2018-05-01 | 126 | 2500 | 50 | 230/550 | 20 | 40 | 100 | 100 | 40 | 4 | 1 |  | 0 | 5000 | 44 | 36 | 60 | 省（直辖市、自治区）公司 | 国网重庆市电力公司江津供电分公司 | 设备增加-基本建设 | 2018-12-23